## cid:image001.jpg@01D05BF4.C14D7090Dąbrowa Górnicza, dn. 01.08.2019r.

 **Aktualizacja nr 1 Pytania i odpowiedzi.**

**Zmiana terminu składania ofert: 14-08-2019r. godz. 12:00**

FL/PN/430/2019

**Dotyczy: postępowania FL/PN/430/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. ,,Likwidacja środków trwałych CHOW i Kotłowni w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza’’**

1. Czy podane masy przenośników zawierają masę przekładni i zsypów?

***Tak. Nie tylko, bo również silników elektrycznych, stacji napinania.***

2. Czy będzie konieczny projekt techniczny rozbiórki stacji wysyłkowej popiołu nr 4 uzgodniony w Wydz. Architektury i Geodezji?

***Tak , zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.***

3. Proszę określić wymiary cięcia złomu

***1,5m x 1,5m***

4. Czy złom gumowany - pokryty ebonitem ma zostać całkowicie oczyszczony

***Co do odbioru złomu z gumą musimy zaczekać, odbiorca ustala warunki.***

5. Proszę określić do jakiego poziomu należy skuć fundament podtorza suwnicy

***Usunąć całość***

6. Czy stacja wysyłkowa wymaga projektu rozbiórki i uzyskania pozwolenia na rozbiórkę .

***Tak, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.***

 Przewodnicząca Komisji

 Alicja Mol

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAMEH POLSKA sp. z o.o. Al. J. Piłsudskiego 92/102B41-308 Dąbrowa GórniczaPolska | T 032 735 55 01 T 032 735 55 05 F 032 735 55 14 www.tameh.pl | REGON 243631583NIP 6292469987Kapitał zakładowy w pełni opłacony:340 118 500 PLNRejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschódw Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000517891 |

|  |  |
| --- | --- |
| Zarząd: |  |
| Kristina Červenková | Prezes Zarządu |
| Tomasz Bożek | Członek Zarządu |
| **Manfred Wawrzynosek** | Członek Zarządu |
| Rafał Zawada | Członek Zarządu |
|  |  |
|  |  |

 |