**Aktualizacja nr 1 z dn. 26.06.2017r. Pytania i odpowiedzi.**

**Pytania:**

1) Czy pomiar temperatury ma być wprowadzony do systemu SYNDIS ?

2) Czy zabezpieczenie termiczne transformatora ma wyłączać pole zasilające w rozdzielni T127f sekcja I ?

**Odpowiedzi:**

Ad1. Tak.

Ad2. Tak.