Kędzierzyn-Koźle, dn.27.12.2016 r.

Aktualizacja Nr 3 – Pytania i odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi do postępowania Nr FL/EBL/015/2016 na realizację zadania pn.

„Remont podgrzewaczy wysokoprężnych turbogeneratora nr 4 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. – ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu"

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania, których treść jak i stanowisko Zamawiającego znajduje się poniżej.

Pyt.:       prośba o udostępnienie w wersji elektronicznej wyników badań diagnostycznych, na podstawie których stwierdzono iż konieczne jest wykonanie nowych wkładów rurowych wymienników ?

Odp. : Zamawiający nie udostępnia wyników z badań nieniszczących.

Pyt.:   w świetle uzyskanych odpowiedzi od Zamawiającego, oferenci mają rozumieć, iż kolektory wody zasilającej, do których spawane są wężownice podlegają jedynie wymianie i obróbce mechanicznej króćców?

Odp.:  Informujemy, że w zakresie prac jest wykonanie wkładu rurowego oraz króćców wg dokumentacji technicznej wraz ze spawaniem wężownicy do kolektora zbiorczego.

Pyt.:   czy Zamawiający wymaga zabezpieczenie antykorozyjne wkładu?

Odp.: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego wkładu.